SCHEDA TECNICA SMOKE OUT®

DESCRIZIONE :

Lo SMOKE OUT® è un velario di sicurezza antincendio, a linee fondibili, realizzato con filato Trevira CS, brevettato dalla Procédés Chenel International e distribuito in esclusiva per l'italia dalla Denverexpo & S.O.M.E.C. srl di Milano.

Il principio su cui si basa il brevetto è rappresentato dall’esistenza, nella trama, di linee fondibili, intervallate di 31 cm., le quali, fondendo in presenza di fumi caldi originati da un incendio, danno origine a squarci nel velario, squarci che consentono la facile evacuazione dei fumi ed il facile funzionamento degli sprinkler posizionati a soffitto.

Lo Smoke Out ® si presenta in bobine da 2.80 m. x 50 m.

Al momento della posa deve essere tesato aumentando la sua larghezza da 2.80 m. a 3.00 m.

Tale tensione sulla sua larghezza pari al 7%, produrrà come conseguenza un raccorciamento della lunghezza anch'esso pari al 7% e quindi la lunghezza si ridurrà a 46,5 m.

TIPOLOGIE :

Lo SMOKE OUT® esiste nelle varie tipologie seguenti :

- Smoke Out® bianco del peso di 130 g./m2 o di 155 g./m2

- Smoke Out® grigio perla del peso di 130 g./m2

- Smoke Out® nero del peso di 130 g./m2

- Smoke Out® colore a campione del peso di 180 g./m2 per la realizzazione del quale occorrono 3 mesi ed una quantità minima di acquisto pari a 5.000 m2.

QUOTAZIONI :

# Smoke Out® bianco 130 g./m2

per acquisti fino a 1.500m2				per acquisti oltre 1.500 m2

€ 10,95 /m2						€ 10,10 /m2

Smoke Out® bianco 155 g./m2

per acquisti fino a 1.500m2				per acquisti oltre 1.500 m2

€ 10,95/m2						€ 10,10/m2

# Smoke Out® nero o  grigio perla  130 g./m2

per acquisti fino a 1.500m2				per acquisti oltre 1.500 m2

€ 12,70/ m2						€ 11,70 /m2

Smoke Out® colore a campione 180 g./m2

solo per acquisti minimi pari a 5.000 m2

€ 13,90/m2

L'acquisto minimo previsto è pari ad una bobina, pari a 140 m2.

Lo Smoke Out® può inoltre essere ordinato già preconfezionato e tagliato "su misura".

In tale caso, eccezion fatta per la tipologia "colore a campione", esso potrà essere ordinato per quantità inferiori a 140 m2.

Il costo dello Smoke Out® "su misura" è pari al costo dello Smoke Out® in bobine, aumentato del 30%. Inoltre, per le cuciture, queste si calcoleranno in ragione di 5,70 € per ogni m2. di pezzatura realizzata.